# C&I Batterij – Officieel Installatie & Voorbereidings-Template

Dit document dient als standaard werktemplate voor installateurs van zakelijke energieopslagsystemen (C&I batterijen). Vul alle secties volledig en duidelijk in. Dit template vormt onderdeel van de technische projectdocumentatie. Alles groen gemarkeerd dient te worden aangeleverd aan VDH Solar.

# Projectgegevens

Aan te leveren aan VDH Solar:
Projectnaam: 
Klantnaam / Bedrijf: 
Locatie/adres:
Datum:
Contactpersoon VDH Solar: Team projecten: projecten@vdh-solar.nl

Kwartierdata (in Excel) (Vanaf 3x125A op te vragen bij netbeheerder)
Kwartierdata aan te leveren van 1-1 0:00 t/m 31-12 23:45.

Aansluiting: 
Daadwerkelijke aansluiting waar de batterij aan komt. Dit kan dus ook een OVK zijn.

PV aanwezig: 
Indien aanwezig, check of er een BPM aanwezig is. Indien ja, kwartierdata in Excel toevoegen.
Indien nee, het volgende opvragen: aantal panelen, wp per paneel, plat of schuin dak, hoek van de panelen, oriëntatie tov het zuiden (zuid = 180 graden)

Laadpalen aanwezig: 
 - Indien ja, wat is de aansluitcapaciteit en gebruik (gebruik per tijdstip)

Mogelijkheid tot toepassen van PV om batterij te kunnen ondersteunen.
☐ Ja / ☐ Nee

Indien ja, dan hieronder graag alle informatie over het dak vermelden. Ook eventuele voorkeur voor type paneel (Full Black, White Backsheet of paneel met zilver frame) en WP hier kenbaar maken.
Eventuele tekeningen in de bijlage toevoegen.  


Doel & toepassing van het systeem
1. Wat is het probleem wat opgelost moet worden en tevens doel van het EOS?
Bijvoorbeeld: te kleine netaansluiting/verzwaring duurt nog lang, last van capaciteitsproblemen, specifieke piekbelastingen of anders?

- Maximale zelfconsumptie
Belangrijkste kenmerken: Maximaliseer eigen verbruik zonne-energie, batterij opladen met overtollige  zonne-energie, batterij ontladen bij tekort, handhaaf import- en exportlimieten.

- Peakshaving
Belangrijkste kenmerken: Batterij ‘volledig’ opgeladen houden, automatisch piekbelastingen verlagen, verminder piekvraagkosten en lagere elektriciteitskosten.

- Beperkte capaciteit of versterking van netaansluiting niet mogelijk
Komt de klant capaciteit tekort? Of is een zwaardere netaansluiting aangevraagd, maar nog niet beschikbaar?

- Volledige onafhankelijkheid van het net
Wil de klant volledig autonoom opereren zonder netaansluiting?

- Energiehandel 
Geef hier extra toelichting.
Belangrijkste kenmerk: Omzetoptimalisatie.

2. Verwacht de klant toekomstige uitbreidingen die de energiebehoefte kunnen beïnvloeden?
Denk aan geplande uitbreidingen zoals laadpalen, nieuwe apparaten, productielijnen of extra gebouwen

3. Hoe ziet het verbruiksprofiel er uit? 
Bijvoorbeeld: Het is een kantoor met verbruik van 7:00-18:00 of juist verbruik tussen specifieke tijden in de week. 

4. Wat is het gecontracteerd vermogen (GTV)? 
Max. af te nemen vanuit het net (afspraak met netbeheerder)
5. Wat is het export limiet (indien er een limiet is)?  
Max. hoeveelheid stroom op een bepaald moment naar het net.
6. Wat is het maximale terugleververmogen (indien pv aanwezig)? 
Werkelijk vermogen van zonnepanelen aan het net. 

7. Is er een budget beschikbaar voor een EOS?

Fysieke locatiecontrole

Vul onderstaande punten in en markeer indien akkoord.

| Controlepunt | Details / Metingen | Akkoord |
| --- | --- | --- |
| Beschikbare ruimte (m²) |  | ☐ |
| Draagkracht van de ondergrond |  | ☐ |
| Bereikbaarheid voor plaatsing (kraan/transport/heftruck (extra zwaar) |  | ☐ |
| Ventilatie en temperatuurcondities |  | ☐ |
| Vrije zones / veiligheidsafstanden (PGS 37-1) |  | ☐ |
| Brandveiligheidsvoorzieningen aanwezig |  | ☐ |
| Bescherming tegen vandalisme/diefstal |  | ☐ |

Opmerkingen fysieke locatie:

# Elektrische installatie & meterkast

| Onderdeel | Specificatie | Status |
| --- | --- | --- |
| Capaciteit huidige netaansluiting |  | ☐ Voldoende / ☐ Onvoldoende |
| Gewenste netcapaciteit |  |  |
| Vrije velden in verdeler |  | ☐ Ja / ☐ Nee |
| Eigen transformator aanwezig | ☐ Ja / ☐ Nee | Capaciteit: ___ |
| Noodzakelijke uitbreiding meterkast |  |  |
| Selectiviteit & beveiligingen gecontroleerd |  | ☐ Ja |
| Piekbelastingen geanalyseerd |  | ☐ Ja |

Opmerkingen elektrische installatie & meterkast:

Benodigde extra materialen

Materialen die niet standaard met de batterij worden meegeleverd.

☐ Extra AC/DC-bekabeling
☐ Kabelgoten / wartels
☐ DC-ontkoppelaars
☐ Overspanningsbeveiliging
☐ Fundatie / frame
☐ Brandwerende voorzieningen
☐ Aarding en aardmat
☐ Communicatiekabels (EMS)
☐ Extra meetapparatuur (kWh-meters, sturingen)

Overige materialen:

# Stakeholder Overleg & Vergunningen

| Stakeholder | Reden van consultatie | Status |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nog niet / Lopend / Afgerond |  |
| Verzekeraar | Eisen brandveiligheid & installatie | ☐ ☐ ☐ |  |
| Gemeente | Omgevingsvergunning / meldplicht | ☐ ☐ ☐ |  |
| Veiligheidsregio | Calamiteitenplan, PGS-adviezen | ☐ ☐ ☐ |  |
| Netbeheerder | Transportcapaciteit / meldingen | ☐ ☐ ☐ |  |
| Gebouweigenaar / VvE | Toestemming locatie en aanpassingen | ☐ ☐ ☐ |  |
| Huisinstallateur | Afstemming installatie & beheer | ☐ ☐ ☐ |  |

Contactpersonen:

Opmerkingen communicatie & vergunningen:

# PGS 37-1 Conformiteit

De installatie moet voldoen aan PGS 37-1. Lever aan (als bijlage):

☐ Certificaat / verklaring conformiteit PGS 37-1
☐ Veiligheidsplan locatie
☐ Nood & calamiteiteninstructies
☐ Documentatie brandveiligheidsmaatregelen
☐ Checklist PGS 37-1 nagelopen

Bijlagen toegevoegd:

# Installatie-overzicht (technisch)

Batterijmodel & capaciteit:
EMS / sturing:
PV-koppeling (indien aanwezig):
Stringplan (indien PV):
Laadpalen (indien aanwezig):
Bekabelingsschema opgenomen: 	☐ Ja ☐ Nee
Eindtest uitgevoerd: 			☐ Ja ☐ Nee

Opmerkingen installatie:

# Samenvatting voor Eindklant

Wat doet het systeem?

Hoe gebruik je het dagelijks?

Belangrijkste veiligheidsinstructies:

- Niet openen van de batterijbehuizing.

- Noodstop bevindt zich op: __________.

- Bij rook/brand: direct 112 + noodprotocol volgen.

Wat te doen bij storingen:

Contactgegevens onderhoud & support:

# Subsidies & Fiscale Regelingen (indien van toepassing)

Selecteer van toepassing zijnde voordelen:

☐ EIA
☐ MIA
☐ VAMIL
☐ KIA
☐ Lokale subsidies
☐ SPRILA
☐ FLEX-E subsidie (2025)

Documenten voor aanvraag toegevoegd:

VDH Solar Groothandel B.V. – Standaard Installatiedocument C&I Energieopslag.